# 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局

# 突发环境事件应急预案

编制单位：呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局

编制日期：二〇二五年十一月

目 录

1 总则 	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 相关法律法规	1

1.2.2 规范性文件	2

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	4

1.5 突发环境事件的分级及应急预案衔接	5

1.5.1 突发环境事件分级标准	5

1.5.2 突发环境事件与地方政府及相关管理部门的衔接性	7

2 应急组织机构及职责 	8

2.1 指挥机构组成 	8

2.2 指挥机构主要职责	8

2.2.1 应急领导小组及职责 	8

2.2.2 应急办及职责	8

2.2.3 应急办各部门的职责	 9

3 预防与预警 	12

3.1 预防工作	12

3.1.1 环境隐患排查	12

3.1.2 风险管控	14

3.1.3 预案管理	27

3.2 预警	28

3.2.1 环境应急响应预防预警	28

3.2.2 环境预警分级与预警发布	28

3.2.3 预警内容	29

3.2.4 预警行动	29

3.2.5 预警级别调整和解除	30

3.2.6 预警措施	30

3.2.7 区域风险管理	31

3.2.8 环境监控	32

4 信息报告 	32

4.1 信息报告时限和程序	32

4.2 信息报告内容 	33

4.3 信息通报	33

5 应急响应和措施	34

5.1 分级响应	34

5.1.1 分级响应机制	34

5.1.2 分级响应的启动	34

5.2 响应措施	36

5.2.1 先期处置	36

5.2.2 应急指挥和协调	36

5.2.3 应急监测	36

5.2.4 安全防护	37

5.3 响应终止	37

5.3.1 响应终止的条件	37

5.3.2 应急终止的程序	37

6 后期处置	38

6.1 总结评估 	38

6.2 事件调查	38

6.3 善后处置 	38

7 应急保障 	39

7.1 机构保障	39

7.2 装备、物资保障	39

7.3 通信保障	39

7.4 人力资源保障	39

7.5 宣传、培训与演练	39

8 监督管理 	40

8.1 预案管理与修订 	40

8.2 奖励与责任追究	40

8.2.1 奖励	40

8.2.2 责任追究	41

9 附则	41

9.1 本预案用语的含义	41

9.2 预案实施时间	42

附件 1 阿荣旗分局各科室联系方式 	43

附件 2 阿荣旗分局应急物资表	43

附件 3 常见环境事件的应急响应措施专章	44

附件 4 典型环境风险事故应急处置卡 	48

附图 1 阿荣旗区行政规划图 	 62

附图 2 主要风险单位分布图 	 63

# 1 总则

## 1.1 编制目的

围绕预防、预警、应急三大环节，强化风险评估、隐患排查、事故预警和应急处置四项工作机制，提高应对突发环境事件的快速响应和处置能力，控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害，扎实构建全旗环境安全防控体系，保障群众生命健康和财产安全，维护环境安全，建设生态阿荣，促进经济社会全面、协调、可持续发展，我分局于2022年11月制定了本预案，现根据相关法律法规等变动，修改完善。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01 实施）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.01 实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01 实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 实施）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.21 实施）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（2014.12.29 实施）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（2015.06.05 实施）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（2011.05.01 实施）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（2014.5.1 实施）；

（11）《危险化学品名录 2021 版》（2021.1.1 实施）；

（12）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（2004.04.27实施）；

（13）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（14）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第 32 号，2015

年 3月 1  日起施行）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》 （环发〔2015〕4 号，2015 年 1 月 9  日施行）；

（16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第 40 号，2011 年 12 月 1  日起施行）；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》 （环办〔2018〕8 号）；

（18）《重点监管危险化工工艺目录》（2013 年完整版）；

（19）《国务院关于<修改建设项目环境保护管理条例>的决定》

（国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1  日）；

（20）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018 年 12 月 6  日修正）；

（21）《内蒙古自治区突发环境事件应急预案》（2022年版）；

（22）《呼伦贝尔市突发环境事件应急预案》（2022年版）；

（23）《阿荣旗突发环境事件应急预案》（2022年版）。

1.2.2 规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HIJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（2013 年）；

（9）《地表水质量标准》（GB3838-2002）；

（10）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（11 ）《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行） 》 （GB15618-2018）；

（12）《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）；

（13）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（14）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（15）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（16）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（17）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（18 ）《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 》 （GB18599-2020）；

（19）《危险废物贮存污染控制标准（2013 年修订）》（GB18597-2001）；

（20）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。

1.3 适用范围

（一）本预案适用于指导、协调阿荣旗行政区域内发生一般以上突发环境污染事件的调查处理，环境事件的预防预警工作；

（二）突发公共事件、生产事故、交通运输事故、企业排污、自然灾害等引发的次生环境污染事件。主要包括：

1、突发环境事件，包括废气、废水、固体废物（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等造成重点流域、敏感水域、污染事件，城市光化学烟雾污染事件等；

2、次生衍生的突发环境事件，包括因自然灾害、社会安全事件次生衍生的突发环境事件，在事故灾难和事故应急救援过程中因处置不当等原因引发的环境污染事件。

（三）其他需要由呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局直接处理的环境污染事件。

（四）重点行业、企业环境风险隐患的排查、评估、确认。如果发现与其他相关部门有责任的事项进行函告。

（五）同时适应我旗界外发生环境污染事件影响我旗的情况。

## 1.4 工作原则

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局在建立突发性环境污染事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行方针，贯彻如下原则：

1.以人为本，积极预防。把人民生命健康放在首位，最大程度地减少人员伤亡。高度重视可能影响饮用水源地、居民聚集区、学校、医院等敏感区域，涉及敏感区域人群的突发环境事件，维护环境安全。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资储备、技术装备等日常工作，强化预防、预警工作。

2.属地为主，先期处置。当发生突发环境事件时，无论事件的级别大小，在及时上报情况的同时，应迅速采取措施，在第一时间、第一现场对突发环境事件进行先期处置，控制事态、减轻后果。

3.部门联动，公众参与。建立和完善部门联动工作机制，提高反应速度，充分发挥部门专业优势，共同应对突发环境事件。加强信息通报，实行信息公开制度。建立社会应急联动机制，充实救援队伍，提高公众自救、互救能力。

4.平战结合、常备不懈。生态环境主管部门和政府及有关专家相结合的原则，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资储备、技术装备等工作，加强应急培训、开展应急演练，实现一专多能。

5.统一指挥、上通下达。充分发挥部门专业优势，协调各部门联合处置，使采取的措施行之有效。

6.依靠科技，依托专家。重视环境应急相关科研工作，加大投入，发挥专家在环境应急工作中的作用。加强环境应急专家队伍建设。

1.5 突发环境事件的分级及应急预案衔接

### 1.5.1 突发环境事件分级标准

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号）中突发环境事件分级标准，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

1、特别重大（I级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2、重大（II级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置

失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3、较大（III级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

4、一般（IV级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

阿荣旗境内不涉及因核设施或铀矿冶炼设施发生的严重核事故或辐射超标事件。

### 1.5.2 突发环境事件与地方政府及相关管理部门的衔接性

针对阿荣旗可能发生的突发环境事件类型和范围编制本预案，本预案同时与阿荣旗其他各单位应急预案（如安全生产应急预案、消防应急预案等）相互衔接，并与《阿荣旗突发环境事件应急预案》等上级应急预案衔接，应急联动，形成纵向联动、横向互动的整体应急预案体系。当其它突发事件引发环境污染但环境污染为次要灾害，应由其它部门牵头启动旗级相关专项应急响应的，呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局应全力配合，做好相关应急处置工作。

建立和完善部门联动机制，加强与阿荣旗政府等环境应急相关部门信息交流和沟通。呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局在接到突发环境事件报告后，要及时通报阿荣旗政府；充分发挥部门专业优势，共同应对突发环境事件；实行信息公开，建立社会应急动员机制，充实救援队伍，提高公众自救、互救能力。

应急预案衔接关系见图1.5-1。

阿荣旗突发环境事件应急预案

报告与支持

指导与指挥    报告与支持

呼伦贝尔市生态环境局

阿荣旗分局突发环境事

件应急预案

指导与指挥

阿荣旗安全生产应急预案

联动协调专业协同

、消防应急预案等

图1.5-1      应急预案衔接关系图

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 指挥机构组成

为了加强应急工作领导，提高应急队伍整体应急救援能力，呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局成立突发环境事件应急领导小组（以下简称 “应急领导小组”）。组长由局长慕洪杰担任，副组长由阿荣旗生态环境综合行政执法大队常务副大队长王明兴、阿荣旗生态环境监测中心主任申忠岩担任。应急领导小组下设突发环境事件应急办公室（以下简称“应急办”）。应急办主任由阿荣旗生态环境综合行政执法大队常务副大队长王明兴担任，副主任由阿荣旗生态环境监测中心主任申忠岩担任。成员有：呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局各办公室、阿荣旗生态环境综合行政执法大队、阿荣旗生态环境监测中心。应急办设在呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局内。

应急领导小组

应急办

善后处理组

应急保障组

应急监测组

现场处置组

现场救援组

综合协调组

图 2.1-1 应急组织机构设置

## 2.2 指挥机构主要职责

### 2.2.1 应急领导小组及职责

应急领导小组组长：

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局局长  慕洪杰

应急领导小组副组长：

阿荣旗生态环境综合行政执法大队常务副大队长  王明兴

阿荣旗生态环境监测中心主任  申忠岩

应急领导小组职责如下：

（一）负责突发环境事件应急指挥、应急处置、报告与信息发布决策等全面工作；

（二）指导制定呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局的突发环境事件预防及应急预案。应急响应时，下达启动应急预案指令，协调公安、消

防、安全生产、交通等应急相关部门有关应急工作；

（三）负责对突发环境事件的性质、级别等进行调查认定，并开展处置和上报工作；

（四）向阿荣旗政府环境应急组织机构提出处置和信息发布建议和意见；

（五）完成阿荣旗突发环境事件应急指挥机构交办的其他事项。

### 2.2.2 应急办及职责

应急办主任：

阿荣旗生态环境综合行政执法大队常务副大队长  王明兴

应急办副主任：

阿荣旗生态环境监测中心主任 申忠岩

（一）应急办在应急领导小组统一指挥下，贯彻执行应急领导小组的指令和交办的其他事项，协调各成员单位开展应急工作。

（二）贯彻执行应急领导小组的指令，联络事件发生地、责任单位、社区机构或组织、局相关科室做好应急准备和应对工作；

（三）指导编制修订和完善《呼伦贝尔生态环境局阿荣旗分局突发环境事件预防及应急预案》，聘请有关专家、学者为应对突发环境事件提供技术指导和支持；

（四）指导建立重点污染源数据库、存在环境风险隐患行业、企业档案库、应急专家库；

（五）指导建立应急工作信息网络系统和应急工作指挥平台，实现统一指挥、统一调度、信息共享；

（六）起草应急领导小组文件、简报、负责各类文书、资料的准备和整理归档的必要职责；

（七）指导协调各应急成员单位进行应急演练；

（八）承担应急日常工作。

2.2.3 应急办各部门的职责

（一）综合协调组职责   负责人：分局办公室负责人

1、以呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局名义及时向呼伦贝尔生态环境局和阿荣旗人民政府报告重大、特大环境事件及应急处置工作情况，组织新闻发布会，组织有关单位撰写新闻发布稿；

2、承担突发环境事件应急处置的联络工作， 协调组织局应急成员科室开展突发环境事件应急处置、应急演练工作；

3、负责制定突发环境事件应急经费预算、审定设备采购方案， 并组织实施；

4、负责应急工作后勤保障，确定应急车辆、值班司机，保证车辆随时调用，确保车辆安全运行。

（二）现场救援组职责  负责人：执法大队大队长

1、负责接报，并核实事件的真实性，在第一时间赶赴现场了解情况，并及时报告应急办；

2、参与事件的调查、等级判定和处置工作，并编写突发环境事件调查、总结报告；

3、负责组织环境监察部门的突发环境事件应急处置演练；

4、配合公安、消防等部门的事故现场处理处置工作；

5、负责监督检查突出环境风险隐患的防范工作；

6、组织对生态破坏状况的调查处理，编写突发生态环境事件报告；

7、参与判定生态破坏事件等级、确定危害范围和程度， 提出相应技

术措施和对策建议；

8、负责对造成环境破坏事件单位的行政处罚；

9、监督检查重点行业、企业有关突发事故应急预案的编制和修订完善工作。

（三）现场处置组职责   负责人：固废、危废管理负责人

1、负责建立环境应急专家库；

2、负责组织、评估存在环境风险隐患的行业、企业，确认环境风险隐患源；

3、监督检查重点行业、企业有关突发事故应急预案的编制和修订完善工作；

4、参与环境突发事件性质、级别判定工作， 提出污染防治措施或建议；

5、负责受理各企业上报的核与辐射、固体废物突发事件报告， 参与突发事件的等级判定工作，并及时向应急办报告情况；

6、联络协调核与辐射固体废物突发事件应急响应单位开展应急工作；

7、组织开展核与辐射、固体废物突发环境事件的现场调查、取证、应急处置、原因分析和评价工作；

8、组织开展核与辐射应急行动和突发事故处理措施的跟踪监督；

9、负责建立核与辐射、固体废物环境应急专家库；

10、组织开展核与辐射、危险化学品、危险废物突发环境事件应急处置演练。

（四）应急监测组职责  负责人：监测中心主任

1、负责制定本级应急监测方案，开展突发环境事件应急监测演练；

2、负责突发环境事件应急监测系统和应急监测网络建设的技术指导；

3、突发环境事件发生时， 第一时间赶赴现场，组织对事件现场污染源和周围环境质量进行监测，确定污染范围、污染程度、发展趋势及可能造成的影响，参与突发事件性质、级别判定工作，及时提交监测分析报告；

4、承担开展突发环境事件原因、事件范围、污染物类别、污染途径、

危害程度和周围环境调查，根据应急监测结果， 向应急领导小组提出安全防范技术建议；

5、参与突发事件环境影响评估， 提出消除和控制污染危害的技术建议，提出突发环境事件升降级或预案终止的技术建议；对突发事件造成的财产损失、环境影响进行评价和评估。研究突发环境事件的预防和处置方法，为应对突发环境事件提供技术支持；

6、对受突发环境事件持续影响的区域进行环境状况跟踪监测；

7、结合阿荣旗实际情况，提出购买应急监测设施的相关要求；邀请有关应急监测专家，对我局应急监测工作人员进行应急监测仪器的应急操作、应急演练及应急监测仪器、设备的维护和保养，保障应急监测工作等方面的培训；

8、负责本级应急监测仪器、设备的维护和保养，保障应急监测工作。

（五）应急保障组职责  负责人：分局办公室负责人

1、负责对建设项目建设和试生产期间突发环境事件调查处理， 参与判定突发环境事件性质、等级，提出相应处置技术措施和对策建议；

2、参与突发环境事件的调查处理工作；

3、负责拟定重大环境风险隐患企业停工停产的有关建议；

4、负责组织建设项目环境风险隐患评估和预防工作；

5、负责组织突发环境事故环境危害及影响评估工作。

（六）善后处理组职责  负责人：分局办公室负责人

1、协助综合行政执法大队做好对造成环境破坏事件单位的行政处罚

工作；

2、负责组织、协调、联络有关媒体、记者等对外统一报道工作；

3、负责宣传环境安全知识及突发事件防范常识。

4、调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。

# 3 预防与预警

## 3.1 预防工作

## 3.1.1 环境隐患排查

按照早发现、早报告、早处置的原则，生态环境监测中心通过日常环境监测数据进行分析、研判，对有可能导致突发环境事件的异常情况及时上报应急办。

### 1.确定环境风险源

（一）开展重点行业企业环境风险评估，确定环境风险源，对存在环境风险隐患问题的，下达限期治理通知，做好预防预警工作；

（二）建立环境风险源档案，实施环境风险隐患治理跟踪监督，及时消除隐患。

### 2. 企业事故风险分析

根据阿荣旗区域内主要企业的生产工艺和涉及的风险物质进行风险识别分析，各企业风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面：

（1）危险废物（危险化学品）火灾、爆炸或泄漏造成环境污染事件；

（2）环境风险防控设施失灵或非正常操作造成环境污染事件；

（3）火灾、爆炸等事故引起的次生/衍生环境污染事件；

（4）污染治理设施非正常运行引起的环境污染事件；

（5）生产时非正常工况导致环境污染事件；

（6）企业停电、断水、停气，导致工艺中部分设备停工，操作不当引起发生设备损坏、化学品泄漏等造成环境污染事件。

### 3.  自然灾害事故风险分析

自然灾害往往也是引起事故的重要原因，主要有雷击、暴雨、洪水、地震、强风等。这些危险因素会引起各种各样的事故，不仅造成人员伤亡和经济损失，而且还会对环境造成严重污染。

### 4. 事故排水污染风险分析

当阿荣旗污水处理设施故障等涉水企业发生事故排水时，将严重影响其下游的水资源。造成污水处理设施故障事故排水的原因主要是：

（1）企业预处理设施不能正常运行时，未经处理的废水排入污水处理厂，严重影响其正常运行，使出水不能达到处理要求，更为严重的是会导致污水处理厂系统瘫痪而根本无法正常运行；

（2）污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢；

（3）污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量未经处理直接排入水体，造成污染事故；

（4）活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥损失、处理效果降低；

（5）由于发生地震等自然灾害致污水管道、处理构筑物损坏，污水外流附近水体，造成局部的污染。

此外，涉水企业因污水管网破损、污水处理设施故障等原因，易导致事故废水排放，对周边环境造成一定程度的影响；为此，企事业单位应配套设置事故池，对事故状态下的排水进行收集处理，严禁未经收集

处理或处理不达标外排。

### 5. 危化品安全事故风险分析

根据化工行业及相关领域出现的事故分析，危化品失事的可能性较大，且事故案例时有发生。

危化品安全事故隐患主要源于人为原因、技术/设备原因及自然原因。人为原因包括项目设计缺陷、安全管理体系不健全、操作人员违规或失误、培训不到位等；技术/设备原因包括工艺控制失效、设备老化腐蚀、安全附件故障、自动化系统失灵等；自然原因则包括雷电、暴雨洪涝、地震、高温等极端自然条件。这些因素单独或共同作用，均可能引发危化品泄漏、火灾、爆炸及中毒等次生灾害。

危化品工程可能存在的主要危险因素分析如下：

（1）泄漏风险：储罐、管道、阀门、法兰等连接点或包装容器因腐蚀、破损、密封失效等原因导致危险化学品泄漏，是引发火灾、爆炸、中毒及环境污染等连锁事故的最主要初始环节；

（2）火灾与爆炸风险：泄漏的可燃物料遇点火源可能引发火灾；泄漏的可燃气体或蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇点火源则可能发生化学爆炸。此外，反应失控也可能导致设备超压爆炸；

（6）中毒与窒息风险：有毒化学品泄漏后，有毒蒸气或粉尘在空气中扩散，可能造成现场及下风向人员急性中毒。惰性气体泄漏或氧气被置换，可能导致受限空间内人员窒息；

（7）反应失控风险：对于涉及化学反应的工艺过程，如冷却失效、配料错误、催化剂使用不当或搅拌故障等，可能导致反应器内温度、压力急剧升高，引发冲料、分解甚至爆炸。

## 3.1.2 风险管控

严格建设项目审批，从源头上降低环境风险；建立环境风险等级台账，实施差异化分级监督管理；根据辖区的环境风险特征，选择环境风险较高的区域开展区域性环境风险评价，排查区域环境安全薄弱

环节，采取相应措施降低区域环境风险；按照相关法律、法规、标准和规范性文件要求开展日常的环境执法监察行动，督促企业守法经营，避免环境违法行为引起突发环境事件。

### 1. 风险预防措施

（1）企业事故的预防措施

①大气风险防范措施

A. 管理对策

大气环境风险防范的管理对策主要是对辖区内企业的环境风险筛选、项目风险的前置审批管理、以及加强控制规划确保大气环境风险安全防护距离等方面。

a.辖区内准入项目风险筛选

在严格制定进入阿荣旗建设项目的准入条件中，增加大气环境风险方面的限制条件，禁止引进涉及剧毒类物料的建设项目，从源头防范风险。

b.项目风险的前置审批管理

目前国内对建设项目环境风险的前置审批管理主要为环境影响评价审批、安全评价审批、安全验收审批等，是控制风险的重要行政管理手段。例如，通过建设项目“环评审批”选择毒性小或毒性物料量少的“清洁、安全”生产工艺，可大大减少环境风险事故的发生；又如对新建设项目于建设前进行安全预评价审批，可确保从工程、系统设计、建设、运行等过程对事故和事故隐患进行科学分析，针对事故和事故隐患发生的各种可能原因和条件，提出消除危险的最佳措施，特别是从设计上采取相应措施，实现生产过程的安全化，做到即使发生问题，也不会因此导致重大事故发生。

c.实施大气风险安全防护距离控制

在工业园区周围设立一定的大气风险安全防护距离是防范事故减低大气风险危害的有效措施之一，特别是通过政府的城市总体发展规划，确立园区及周围地区的非居住功能，保证园区与生活居住用地相隔一定距离也是防范事故环境风险较佳的管理对策。通过类比同类园区的预测结果，建议工业区边界与生活区边界的安全防护距离约为 1000m（可确保化工企业因泄露引起爆炸事故时环境敏感目标所在地的人员不受到伤害或发生苯泄露环境敏感目标所在地的空气中有毒物不超过半致死浓度），在此范围内不建设集中居民点、医院等环境敏感目标，对已有敏感目标应实施搬迁。对于工业企业，应严格按照国家标准的规定，设置装置的环境风险安全防护距离，确保防护距离内不建新的居民集中点、医院等环境敏感点，对已有敏感目标应实施搬迁。

非园区企业亦应根据相关要求设置一定的安全防护距离，尽可能减轻对周边环境尤其是敏感目标的影响。

B.工程对策

工程对策包括项目总图布置、建设项目的安全设计等。

a.项目总图布置

对于属于环境风险大的建设项目，除了在项目选址方面进行风险防护外，还可以通过优化总图布置来提高风险防范能力，如在园区中满足安全防护距离的适当位置建立供整个园区内企业使用的有毒、有害物料灌区，还可将功能相容、环境风险高的生产装置集中布置，也可到达同样的效果。对易燃易爆及腐蚀性物料贮罐、贮槽采用隔离式罐区，罐区四周设置矮墙，贮罐与生产装置的间距以及与包装销售区间距符合安全规定，对高大厂房设置避雷装置。

企业各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。保证规划范围内危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与与周边的车站、公路、铁路及场所等的距离，符合国家标准或国家有关规定。在园区平面规划时充分利用当地的风向，使有可能泄漏毒性物料的项目布置在园区的下风侧，保证足够的安全卫生防护距离。

b.建设项目的安全设计

建设项目的安全设计是确保生产装置的安全性，减少环境风险的关键措施见表 3.2-1。

表 3.2-1 企业相关安全设计防护措施

| 序号 | 措施 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防撞设施设置 | 重要的设备、管道、装卸料粘剂消防设备，与可能遭撞击出，设置防撞设施。 |
| 2 | 双重控制系统 | 重要设备的温度、压力、液位等，均设双重控制系统，以提升操作安全可信赖度。 |
| 3 | 报警、连 锁控制系统 | 有独立二重化 DCS 控制器构成的 ESD 系统实现生产装置的连锁动作。自控系统采用UPS 供电，在停电 30min 内能提供连续的电力供应。 |
| 4 | 紧急停车/跳电 | 设双回路供电，还有独立的 ESD 系统，遇紧急情况时能自动停车，并有 UPS 系统维持控制仪器及排气处理系统正常工作。各危险装置设置紧急排气系统，于异常排放时先以缓冲槽收集，再依废气特性分别经吸收、焚烧或燃烧塔处理后排放。 |
| 5 | 闭路监控系统 | 重要设备、重要操作点及车间制高点设置录像监视系统，以确认及监控车间正常操作。 |
| 6 | 泄露防范 | 出空气、工业水管线外，焊接时一律要求 X-射线检查，重要设备及管道定期施作无损检查，并实施预知保养及预防保养。 |
| 7 | 气体泄漏 侦测系统 | 车间装设可燃气体及有毒气体探测自动分析浓度超限报警装置及气体检测器，连续监测。每一监测点所检测的结果均与控制室监控盘面联机， 可供操作人员随时监控。 |
| 8 | 防止蒸气云爆炸 | 对危险车间依企业安全设计原则进行设计/检查和运行。 |
| 9 | 建筑设计措施 | 采取防火泄压和通风措施，个别地方设防爆机械通风设施，避免火灾爆炸危险物质和有毒物质积聚； 控制室内设空调及采暖，操作室、生产厂房按规范要求设有采暖和通风设施。 |
| 10 | 消防措施 | 各岗位除设置安全标志外，装置区设消防系统并配备小型灭火器材，工厂总体配备消防车及消防队，操作工人定期进行安全培训。 |
| 11 | 其他措施 | 如设置照明应急灯、电机、变压器、进线装置等均设可靠的继电保护装置等一系列相关防雷及防静电接地系统措施。 |

②水污染防范措施

A.布局防范

考虑总体布置的安全性，在企业生产过程中，各生产和辅助装置应按功能分别布置、并应充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。同时，重要生活用水、畜牧用水水源避免设置在园区地下水流向下游，即使在下游，也要设置在卫生、安全防护距离之外。

B.源头防范

采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备， 严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化自动控制生产；每年投入足够的资金用于设备修理、更新和维护；建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度、实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理；加强能力建设，配备一支工种齐全、素质较高的管理队伍，坚持不懈地对操作人员和检修人员进行风险防范技术培训和岗位练兵。

C.工程防范

企业必须具备水体污染防控紧急措施，形成完善的防控体系。结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排水系统现状，合理划分事故排水收集系统。

建立完善的生产废水、清净下水、雨水（初、后期）、事故消防废水等切换、排放系统，分三级把关，防止事故污水向环境转移。确保周边水域不受影响。

一级：装置和贮罐相关地面均要求设立围堰，围堰高度不低于 30cm；对装置或贮罐相关地面围堰周围设立排水沟，在排口设立正常排放和事故排放切换闸门，将含污染物的事故消防水切换至事故水收集系统（池、罐）。

二级：装置区设立生产废水、清净下水、雨水（初期、后期及其切换）和事故消防废水系统，污-污分流和事故切换系统；对该消防水含物料浓度高的进行回收物料，并作相应的处理。

三级：企业设事故消防水排水集中收集设施（罐或池） ，作为装置事故消防水排水的把关设施。

事故消防水排水收集设施的高浓废水事故池，逐步进入污水处理装置，防止冲击污水处理系统，确保达标排放。污水处理尾水设监流池和设回流阀，当处理尾水不合格时回流至均和池，进行再处理，确保达标排放。

通过以上把关设施，建立事故消防废水接收系统：围堰池→装置事故池→厂区事故池→事故废水处理系统。

设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。事故池可能收集挥发性有害物质时应采取安全措施。事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过 1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。

事故排水处置：根据事故时产生不同的环境危害物质，制定合理的后处理措施。建立园区统一的事故接收池及接收系统，能够对入区各企业的事故消防水进行把关。

③危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施

企业主体装置和易燃易爆贮存区的管理和围堰设置按照国家《危险化学品名录》要求。主装置区设有 15-20cm 的隔水围堰，并设有明沟收集槽以及收集池。围堰内设有泵提升至污水处理系统。

危险化学品的储存和使用：设立专用库区，且其符合储存危险化学品的条件（防晒、防潮、通风、防雷、防静电等安全措施）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

危险化学品采购和运输：采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，要求提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作； 运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

通过以上管理和防范措施，危险品库可以最大限度的防止事故的发生。符合国家有关规定。

阿荣旗园区企业发生事故时，根据事故类型，配合企业启动相应级别应急预案。

④消防设施及措施

为满足市政消防及事故用水需求，工业区消防与给水共用一套系统，沿道路设室外地上式消火栓，布置间距不超过 120m。消防水源采取与生产给水管网的给水系统，低压制供水，管网出口压力大于 0.12MPa。园区内设计为最多同一时间内火灾次数为 2 次，火灾延续时间为2 小时。

根据上述行业的火灾危险特性，确定采用的消防设施和措施为： A 常规水消防系统

给水系统为生产给水与消防给水合并系统。工业区给水管道沿工业区道路敷设，主管管径大于 DN300mm，管道末端压力 0.3MPa，管网上设有地下式低压消火栓，沿道路边布置，间距为 120m，消防车直接由地上式低压消火栓取水，满足工业区消防用水要求。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，设计常规消防系统，消防水供水强度为 90L/s，其中 60L/s 的供水延续时间为 4h、30L/s的供水延续时间为 3h，并在各行业企业范围内布置室外地下式消火栓，水炮等消防设施。消防泵房与生产生活供水泵房合并设置在供水站。

B 水喷雾灭火系统

根据有关规定，设置水喷雾灭火系统。设计喷雾强度为 20L/min·m2，并设置雨淋阀控制水喷雾系统，雨淋阀设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。

C 移动式灭火器

根据各建构筑物火灾危险等级的不同，配置了不同种类和数量的移动式灭火器，用以扑救小型初始火灾。

灭火器包括：8kg 手提式 ABC 类干粉灭火器、35kg 手推车式的 ABC类干粉灭火器、手提式 7kg 二氧化碳灭火器、25kg 推车式的二氧化碳灭火器、8kg 手提式 ABC 类干粉灭火器等。

D 火灾报警系统

为了保障各企业内公共财产及员工人身安全．在各个相关企业内设置一套火灾自动报警系统。

在中央控制室内设置一台火灾报警控制器，在中央控制室和变配电所的电缆夹层内等重要部位设置感烟探测器、感温探测器及手动报警按钮等编码报警装置和声光报警器等报警装置。

火灾报警控制器采用集中智能型二总线编码设备，具有显示报警地址、发出声光报警信号、线路巡检和自检、自动记录报警时间和自动存

储报警记录等功能，此外还配有打印机，用来打印火灾报警记录。

综上所述，旗区内企业存在的主要环境风险为储存易燃易爆，或具有一定毒性的物料储存区发生火灾爆炸及有毒有害气体的泄漏。入区企业在进行项目环境影响评价工作时应针对各个项目的具体情况进行详细风险分析和预测，并提出相应具体的防范措施。

（2） 自然灾害的预防措施

为了减缓自然灾害带来的损失，根据规划提出了如下减缓措施：

①防洪规划

规划期对阿荣旗区域内及外围的河沟进行治理，完善河道堤防工程和泄洪渠的建设。尤其是对通过旗区的阿伦河的防洪设施建设，提高到百年一遇标准建设。

②消防规划

贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强消防水源建设，结合内建

设按规范要求合理设置消防设施，努力提高消防能力。在园区内规划一个消防站。消防供水由以工业区净水厂工业水为水源，消防供水管道与生产供水共用一套系统。园区道路均为消防通道，大建筑之间也按消防规范设置消防通道，其最窄不小于 6m，道路转弯半径不应小于 12m，消防大陆进出通畅，以利消防车通过。消防通讯电话线路不小于 2 对，不断完善消防通讯系统。

③抗震防灾规划

入园区工业项目各类建、构筑物必须符合抗震设计规范要求。需按国家颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）地震动峰值、地震基本烈度和《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2001）进行抗震设计，做到“小震不坏、中震可修、大震不倒”。

针对化工项目“易燃、易爆、剧毒”等特点，制定相应防震抗震措施，加强建设工程抗震设防技术审查制度，力求把地震影响减少到最小程度。

在阿荣旗建设地震指挥系统。地震指挥系统在阿荣旗抗震救灾指挥部领导下开展地震应急工作，为指挥部提供旗区与地震有关的信息，提出有关工作建议。

旗区地震指挥系统统管地震预防、安全教育及救助等工作，提高人们对抗震防灾工作的认识。按照抗震防灾的要求制定抗震防灾规划，防止次生灾害规划，震前应急准备及震后救灾规划，避震疏散计划等。

（3）事故排水措施

由于受排水条件的限制，并且园区及污水厂附近主要是间歇性河沟、

饮用水源地。从节约用水和环境容量出发，要求阿荣旗污水处理厂及排放工业废污水的企业均应设置足够容量的事故污水池和预留水池，严禁污水排入水体。建议：污水处理厂的生产设施均需设置备用系统，满足项目建设的需要。为了确保事故水的不外排，需设置事故水池。根据类比其他污水处理厂事故调查分析，所出现的事故主要是沉淀池因设备故障而不能运行，其检修时间按照 1 天考虑，因此本次评价提出在污水处理厂事故水池，深度按照 3～4m 考虑，现场条件满足建设事故水池的要求，这样才能确保污水处理厂近远期均不会出现事故排水的可能性。对于排放工业废水企业的事故水池的设置应根据企业自身废水排放的具体情况设置相应事故水池，防止污水处理厂系统瘫痪而无法正常运行。

对入驻各单位有废水排放口的进行规范化整治，对于≥500m3/d 的排水企业，需设置在线监测仪，以便对排污单位进行在线监测，污水厂应有专人负责，密切关注中水处理排放情况，若有异常应及时处理；各企业必须建立以保护水源地为目标的污染事故应急方案和防范措施，认真予以落实；排污单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成污染事故的，必须立即采取紧急措施，消除或者减轻污染， 及时通报可能由此受到危害和损失的单位，并向当地环保部门报告。

（4）危险品风险事故

危险品发生风险事故的减缓措施主要如下：

①泄露防范措施

选用密封良好的设备储存危险品，选用强度高、焊接性能好的钢管或 DE  管输送，并进行气密性检验，管道与设备之间的阀门采用密封性能良好的钢制球阀进行连接，防止危险品泄露。

建立巡线制度，提高管理水平，采用先进的仪表控制系统，避免事故状态下的安全放散。管道设有专职人员利用专用设备，如检漏车、便携式检漏仪等进行巡线，及时发现泄露情况，并及时处理。专用调压计量站负责监控天然气泄露浓度，并向调度中心传输数据。

此外，根据已有的经验， 道路建设等施工作业也可能造成天然气管道破坏，带来环境风险，应当引起注意。

②火灾爆炸防范措施

设备、管道、建构筑物之间要严格执行《建筑设计防火规范》和《城

镇燃气设计规范》的有关规定， 保持一定的安全、防火距离。对有火灾、爆炸危险的建、构筑物的结构形式及建筑材料要符合防爆、防火要求。对有火灾、爆炸危险的调压车间要安装火灾报警设施和自动灭火系统，或火灾消防器材。采用先进的仪表， 检测站内的主要参数， 以保证本站安全运行。

建筑物耐火等级、结构形式、地面做法、泄压面积均按防火防爆要求设计。

防爆区的所有金属设备、管道等必须设计静电接地。对可能产生静电危害的工作场所，配置个人防静电防护用品。

危险场所电气设计严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，采取了可靠的、电气防爆和安全措施。

根据《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》，规划中的储配站等，属高级别的危险场所，设计中要严格执行规范规定的防火间距及有关消防规定、规范。合理选择电气设备和监控系统，做好防雷、防静电设计，各危险场所按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-90）的规定配备消火拴、干粉灭火器等消防设施和消防工具。

当发现站内生产车间内外或各部位管线设备发生燃气泄露着火时，应立即切断气源，封闭有关设备、管线（关闭进出口紧急切断阀，切断该部分管线）。并采取有效措施，及时向消防部门和中心控制室报警。

（5）园区周围社会风险防范措施

①园区周围绿化防护林带的设置

和周围的社会交界处设置绿化防护林带是减少化工区无组织排放对环境影响和防范事故、减低大气风险危害的有效措施之一。

防护林带的设置起到园区与周围居民区之间的缓冲作用，同时可以防止居民点向移近。防护林带是实施卫生防护距离的保障。防护林带树木的种植，可以选择耐污染类和污染指示剂类品种，为使园区生态化创

造条件。

②园区周围人口控制

阿荣旗工业区规划范围内无耕地、草场。园区规划范围内无居民、学校、机关和事业单位， 确保园区周边 1km 范围无居住区，保证规划范围内危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与有关区域及场所等的距离，符合国家标准或者国家有关规定。

③环境风险管理

环境风险管理是在环境风险评价的基础上，实施预防性政策的基础工作。环境风险管理体系包含了政府、园区管委会、排污企业等各方面的职责。

⑤企业事故源管理

事故源管理的目标是预防污染源排放事故的发生，在事故排放发生

时做好减轻损失和善后工作。事故源的管理落实在各建设项目内部管理制度，—般由企业安全环保科主管企业内的事故预防与应急管理工作：

⑤重点风险源管理

对危险物质的监控和限制，尤其以下各类的加工量、贮量、流向要予以重点关注：《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）标准规定的极度危害物质和高度危害物质，如 H2S、氯、氯乙烯等；强反应物和爆炸物质；高度易燃物质，对这些重点危险性物质要根据贮存、

转运、加工等过程作预危险性评价。

危险装置和设施的监控和限制包括：

减少贮存量，减少贮存和工艺过程中堆存的危险品；采用减少贮存大量的危险性原材料，而生产少量的中间危险性产品的生产工艺；尽量将分批生产改为连续反应系统。

改进工艺和贮存条件改进工艺，降低生产温度和压力；危险品加工中，将易燃溶剂液体改为气体；危险气体贮藏中将压缩气态改为冷冻液态；贮存运输用多次小规模进行等。

改进密封和辅助遏制措施采用自动封闭系统和辅助系统，以限制气体排放。

储运以及生产过程中充分的重视各个生产的细微环节，对于可能产生有毒有害的装置安装在线监测体系以及报警装置，以便及时采取应急措施。

⑥制定并实施企业内事故预防计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施和宣传教育等内容。具体措施可根据企业的具体情况不同，一般包括：

制定危险品的安全贮存、运输、使用规程；

配备救火应急设施，做好预防火灾工作；

对主要污染物制定定期监测的制度，发生问题及时反馈；

健全各污染物排放口的超标预警系统，发现问题及时停止向外排放；

为避免事故发生，制定污染物应急缓排措施，如蓄水池等；

污染控制设施操作的人员，需经过专业知识培训。包括相关污染物的毒性、危害、排放标准；污染控制设施操作规程；事故发生时的急救、应急措施等；

严格危险废物的安全贮存、运输及控制去向等管理制度；

加强对车间操作工人的安全、环保教育。包括相关原料、产品、中间体的特性、毒性等：正确的操作规程及潜在的风险；散落后对人体、

环境可能产生的影响；散落发生时的急救、应急措施等。

⑦制定企业内应急计划，明确管理组织、责任人与责任范围、事故报告制度、应急程序、应急措施。主要内容包括：

企业内应制定分级管理、专人负责的制度，明确事故发生后的通报

流程；

针对各类污染物及排放特点，明确应急措施的内容，并且相关操作、管理人员做到应知应会；

确立事故上报制度。如已形成污染物超标排放事故，在及时采取措施阻止其蔓延的同时，应上报当地环保行政管理部门；

⑧企业应急预案应与社会应急救援中心进行对接

为了更好地应对突发性事件，及时遏制风险事故的发展，将风险带来的损失降低到最低水平，企业应急预案应应与社会应急救援中心进行对接，充分利用社会救援体系的保障作用，保证园区的安全生产和人民群众的生命财产安全。

3.1.3 预案管理

1、指导辖区内企业按照相关法律法规和标准规范，编制完善突发环境事件应急预案，确保预案的科学性、针对性和可操作性；重点行业企业（如制药、危险废物处置等企业）的应急预案需聘请专家进行评审，评审通过后方可备案。

2、建立应急预案动态修订机制，当相关法律法规、标准规范发生变化，企业生产工艺、规模、产品种类或周边环境状况发生重大改变，或企业发生突发环境事件后，指导企业及时修订应急预案，确保预案与实际情况相符。

3、加强应急预案备案管理，可能发生突发环境事件的企事业单位应当开展环境风险隐患排查和治理，健全风险防控措施，消除环境风险隐患，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求对《突发环境事件应急预案》进行报备。建立企业应急预案备案台账，定期核查企业应急预案备案情况，对未按规定备案或预案内容不符合要求的企业，责令限期整改；同时，将企业应急预案备案情况纳入日常监管范围，作为环境执法检查的重要内容。

### 3.2 预警

### 3.2.1 环境应急响应预防预警

环境应急响应预防预警（以下简称环境预警）是指出现以下情况，易导致突发环境事件发生，需在应急处置方面进行必要准备或动员的状态。

（一）环境质量持续恶化或突然异常变化；

（二）企业生产使用危化品以及其他比较特殊的单位，生产作业状态不稳定或开车、停车等特殊情况和新建项目投入试运行等易发生突发环境事件；

（三）污染源排污情况发生急剧变化、对环境产生环境风险隐患的；

（四）发生生产事故或危化品突发事件及其他灾害性突发事件对环境可能造成污染的；

（五）其他事件造成环境污染的。

### 3.2.2 环境预警分级与预警发布

对可以预警的突发环境事件，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能影响的范围，将突发环境事件预警分为四级，预警级别由高到低，分别为一级、二级、三级和四级警报，颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。各级生态环境部门应当根据收集到的信息对突发环境事件进行预判，启动相应预警。

红色（Ⅰ级）预警、橙色（Ⅱ级）预警：情况危急，可能发生重大 突发环境事件或引发特别重大突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大事故范围，造成重大危害的。红色预警、橙色预警由内蒙古自治区人民政府发布。

黄色（Ⅲ级）预警：情况比较紧急，可能发生或引发较大突发环 境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成较大危害

的。黄色预警由呼伦贝尔市人民政府发布。

蓝色（Ⅳ级）预警：存在重大环境安全隐患，可能发生或引发突 发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成公共危害的。蓝色预警由阿荣旗人民政府发布。

当一个流域或者两个及以上旗市区同时发生或可能发生自然灾害， 危及环境安全时，应急领导小组研判相关信息后逐级上报，向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥机构提出预警发布建议。

当环境质量超过国家和地方标准，发生严重环境污染时，应急领导小组应当密切监测污染状况，及时启动预警系统。涉跨市突发环境事件直接由呼伦贝尔市人民政府发布预警。

根据突发环境事件发展态势和处置进展，预警信息发布部门应对预警级别和处置措施做出调整。当突发事件威胁已经消除，按照发布权限及时解除预警，终止预警期。

3.2.3 预警内容

突发环境事件预警信息发布内容应包括但不限于：发布单位、发布时间、可能发生的突发环境事件类别、突发环境事件预警级别、起始时间、可能影响范围、预警时效等信息。解除突发环境事件预警信息内容应包括但不限于：解除单位名称、突发环境事件预警等级、解除时间。

3.2.4 预警行动

发布预警进入预警状态后，应急领导小组应当采取以下措施：

（1）立即启动相关应急响应；

（2）将预警公告与信息报送市生态环境局；

（3）及时收集、报告相关信息，加强对突发环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（4）组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，随时对突发环境事件信息进行分析评估，预测事件大小、影响范围、强度和级别；

（5）配合旗人民政府向社会发布与公众有关的突发环境事件预测信

息和分析评估结果；

（6）按照有关规定配合旗人民政府和相关部门向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话。当发布 I 级、II 级预警时，还应该采取下列措施：

（1）责令环境应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援与处置工作的准备；

（2）根据预警级别，针对突发环境事件可能造成的危害，应急领导小组可以对排放污染物可能导致事件发生的有关企事业单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

### 3.2.5 预警级别调整和解除

应急领导小组应做好监测工作，根据事态发展情况和采取措施的效果，为政府调整预警级别并重新发布、解除预警提供决策支持。

### 3.2.6 预警措施

一旦出现预警状态，在总指挥的授权下，立即进入预警状态，各指挥部成员和专业小组成员立即进入预警状态。

1、应急总指挥立即赶赴现场， 听取掌握的事故信息报告，做好后续

的应急准备安排，召集相关人员立即进入现场，做出准确判断。

2 、综合协调组：承担突发环境事件应急处置的联络工作；

3 、现场救援组：立即到达现场，听取总指挥的命令，配合公安、消防等部门的事故现场处理处置工作；

4 、现场处置组：确认环境风险隐患源，提出污染防治措施及建议；

5、应急监测组：第一时间赶赴现场，组织对事件现场污染源和周围环境质量进行监测，确定污染范围、污染程度、发展趋势及可能造成的影响；

6、应急保障组：负责突发环境事件的调查处理。

7、善后处理组：组织、协调、联络有关媒体、记者等对外统一报道，协助调查应急处置工作中的违规违纪行为。

### 3.2.7 区域风险管理

区域风险管理的目标是对众多的污染源的管理，预防事故的发生，监督检查。对集中供水水源等水体的保护；居住集中地、自然保护区环境空气质量的保护等。

（1）建立、健全相关环境风险管理体系

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身全，必要建立风险事故管理体系，包括决策支持系统、风险应急监测系统。

①建立园区安全应急监控中心

在园区管委会将设置园区的安全卫生和紧急事故监控中心，其任务为：

对入区各项目从设计阶段开始就依据国家的规定和标准，并参考国内外同类案例经验从安全角度进行审查。

园区内的各生产装置应在现场必要部位设置火灾、可燃气体、有毒气体的报警、探测及电视监控器，其信号除传送至各装置控制室外必须同时传送至园区监控中心。

监控中心设有专线通信与消防、救护、公安的联络。建设一支应急队伍，针对园区内可能产生的风险事故，经常进行专业知识、技术的学

习和演练，在事故发生时负责处置及恢复工作。

②制定阿荣旗防范环境风险规划

防范环境风险规划包括各专业规划，在不同的建设期分别实施。

（2）环境污染事故风险管理制度

针对风险产生的环节，制定相关管理条例、办法：

危险品的运输管理办法，可指定包装方式、运输路线、运输时段等；

固体废物、危险废物运输、处置相关管理办法；

事故责任人处罚的相关条例；

（3）严格新建项目审批、验收制度

通过开展环境影响评价工作，落实的规划要求，减低人群健康、生态系统受影响的风险；明确各项目主要污染物的种类及产生量，了解风险事故的影响范围及程度。对可能出现和已经出现的风险源开展风险评价，可事先拟定可行的风险控制行动方案。

通过项目监测，保证项目污染控制措施的有效性、稳定性，确保企业污染物达标排放。并确定项目的排放物排放种类及其排放量、在区域中的污染负荷。

### 3.2.8 环境监控

针对阿荣旗工业园区内排污量较大的企业进行环境质量定期监测。

对旗区内排污量较大的企业定期监测，监督企业有效控制各类污染物的排放，督促企业不放松对事故源的管理。

# 4 信息报告

## 4.1 信息报告时限和程序

接到突发环境事件信息报告或监测到信息后，应急办立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别作出初步研判，按照接报即报、随时续报的原则报送突发环境事件信息，通报可能受影响的地区和部门。按照事故分级要求，按程序上报，并配合上级组织开展应对工作。

（1）对初步认定为特别重大或重大突发环境事件的，应当在2小时内向旗人民政府和自治区生态环境厅报告，同时上报生态环境部。

（2）对初步认定为较大突发环境事件的，应当在2小时内向旗人民政府和呼伦贝尔市生态环境局报告。

（3）对初步认定为一般突发环境事件的，应当在4小时内向旗人民政府和呼伦贝尔市生态环境局报告。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的,应当按照变化后的级别报告信息。

发生下列一时无法判明等级的突发环境事件,应当按照重大或者特别重大突发环境事件的报告程序上报:

(一)涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的;

(二)涉及重金属或者类金属污染的;

(三)有可能产生跨自治区或直辖市影响的;

(四)因环境污染引发群体性事件,或者社会影响较大的;

(五)阿荣旗政府认为有必要报告的其他突发环境事件。

4.2 信息报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报是在发现或者得知突发环境事件后进行首次上报,报告内容主要包括突发环境事件的分级、起因、事件类型、信息来源、事件时间和地点、人员伤亡、事件调查基本情况、周边敏感点分布情况、现场应急处置措施、下一步工作建议等初步情况,并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

4.3 信息通报

突发环境事件已经或者可能涉及邻旗市区的，应急领导小组向相邻

旗市区生态环境部门通报情况，同时向旗政府提出向相邻旗市区政府通报的建议，并按照相关规定报告突发环境事件信息。

# 5 应急响应和措施

5.1 分级响应

5.1.1 分级响应机制

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，根据预警级别的划分，突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级）响应、重大（Ⅱ级）响应、较大（Ⅲ级）响应和一般（Ⅳ级）响应四级。

5.1.2 分级响应的启动

1. Ⅰ级响应、Ⅱ级响应

发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）突发环境事件时，由自治区人民政府负责启动发生特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）响应。根据自治区人民政府或者自治区人民政府授权自治区生态环境厅的指令，启动突发环境事件应急处置工作。

按照上级的要求，应急领导小组积极组织开展应急处置和救援工作，及时向旗政府和市生态环境局报告基本情况、事态发展和应急处置情况。根据预警信息，采取下列应急处置措施：

（1）立即开通与事发地镇乡环境应急指挥机构、现场应急指挥部及相关专业应急指挥机构的通信联络，随时掌握突发环境事件变化及应急工作进展情况，核实有关情况，并立即上报突发环境事件变化及应急工作进展情况；

（2）按照上级要求，积极组织开展应急响应、处置和救援工作；

（3）及时向旗政府和市生态环境局报告突发环境事件情况和应急救援实施情况；应急领导小组各成员单位，根据预案分工要求，及时报告工作开展情况。

2.  Ⅲ级响应

发生较大突发环境事件时，由市人民政府负责启动较大（Ⅲ级）响应。根据市人民政府或者市人民政府授权市生态环境局的指令，启动突发环境事件应急处置工作。根据预警信息，采取下列应急处置措施：

（1）立即开通与突发环境事件发生地镇乡环境应急指挥机构、现场应急指挥部及相关专业应急指挥机构的通信联系，随时掌握突发环境事件变化及应急工作进展情况；

（2）根据应急需要，成立现场应急指挥部，统一指挥、协调应急处置工作。指挥部成员单位启动具体行动方案；

（3）通知有关专家组成专家组，分析情况。根据专家组的建议，通知相关应急救援力量随时待命，为地方或相关专业应急指挥机构提供技术支持；

（4）派出相关应急救援力量和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援，必要时调集事发地周边专业环保应急力量实施增援；

（5）及时报告突发环境事件情况和应急监测情况。

应急领导小组各组成部门，根据预案分工要求，及时报告工作开展情况。

3.  Ⅳ级响应

发生一般突发环境事件时，由旗人民政府负责启动一般（Ⅳ级）响应。应急领导小组根据旗人民政府的授权或者指令，启动突发环境事件应急处置工作。一般（Ⅳ级）响应应采取下列应急处置措施：

（1）保持与事发地镇乡环境应急指挥机构、现场应急指挥部及相关专业应急指挥机构的通信联络，及时掌握事件动态情况。

（2）应急办组织有关专家分析情况，准备相关应急救援力量随时待命。必要时，派出相关应急救援力量和专家赶赴现场参与指导现场应急救援，提供技术支持。

5.2 响应措施

5.2.1先期处置

突发环境事件发生后，涉事企业事业单位或其他生产经营者要立即采取关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。做好有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作。当涉事企业事业单位或其他生产经营者不明时，由我局组织对污染来源开展调查，查明涉事单位，确定污染物种类和污染范围，切断污染源。

应急领导小组组织制订综合治污方案，采用监测和模拟等手段追踪污染气体扩散途径和范围；确定周围环境敏感目标，采取措施减少环境损害；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、临时改造污染处置工艺或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。必要时，要求其他排污单位停产、限产、限排，减轻环境污染负荷。

5.2.2 应急指挥和协调

应急响应后，应急领导小组在阿荣旗突发环境事件应急指挥部的统一指挥下开展应急救援和处置工作。

各应急小组及其工作人员在应急领导小组的组织下，参与各项应急处置工作。

5.2.3 应急监测

应急监测组负责组织协调突发环境事件应急监测工作。

（1）根据突发环境事件污染物的性质、扩散速度和事件发生地的气象、水文和地域特点，协助委托的第三方专业机构或内蒙古自治区呼伦贝尔市生态环境监测中心制定环境应急监测方案，确定污染物扩散的范围和浓度；

（2）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况、污染物的变化情况以及对人群和生态系统的影响情况，作为突发环境事件应急决策的技术支撑。

5.2.4 安全防护

根据突发环境事件的特点，采取安全防护措施，配备相应的专业防护装备，严格执行环境应急人员出入事发现场的程序。

5.3 响应终止

5.3.1 响应终止的条件

符合下列情形之一的，响应终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被基本消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

5.3.2 应急终止的程序

应急办及时组织相关科室、专家对一般突发环境事件情况进行研判，经应急领导小组批准，向旗人民政府建议响应终止。在旗人民政府宣布终止后，本预案响应随即终止。

# 6 后期处置

6.1 总结评估

应急处置工作结束后，应急办根据突发环境事件特点，组织相关科室，按照上级部门要求，配合自治区生态环境厅、市生态环境局开展特别重大、重大和较大突发环境事件的调查处理；应急办组织相关科室，开展一般突发环境事件的调查处理。

（1）应急领导小组按照旗政府和市生态环境局的要求，指导突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现，对造成的经济损失进行评估；

（2）应急领导小组按照旗政府和市生态环境局的要求，编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）应急领导小组按照旗政府和市生态环境局的要求，组织有关专家开展突发环境事件应急过程评估工作；

（4）应急领导小组根据突发环境事件评估标准和实践经验，组织对本应急预案进行评估，并及时修订本预案。

6.2 事件调查

对一般或其他认为需要调查的突发环境事件，应急领导小组会同有关部门负责突发环境事件的调查处理。对发生事件的企事业单位、相关部门履职情况进行调查，发现违纪行为的，按照规定给予处理。发现违法行为的，移送司法机关，依法追究责任。

6.3 善后处置

宣布应急终止后,应急领导小组组织各部门按照各自职责开展善后处置工作:监测中心对受影响区域进行环境质量监测,掌握环境质量变化情况;污染防治科指导、调度危险废物进行统一处置;相关科室做好现场环境综合整治与修复工作等。

7 应急保障

7.1 机构保障

建立完善环境应急管理机构，设专人负责应急工作，加强与市应急指挥机构的沟通，强化市、旗两级环境应急管理工作的联动，切实提高我旗应对突发环境事件的能力。

根据区域或流域生态环境风险防范需要，加强与相邻地区生态环境应急管理部门的联动，健全风险防范、信息通报和应急联动机制；加强与其他部门、企业的联动机制建设，协同高效处置各类突发生态环境事件。

7.2 装备、物资保障

应急领导小组根据部门能力标准化建设要求，加强应急处置设备、监察监测设备、快速机动设备、通信设备和自身防护装备的建设，不断提高应急响应和处置能力。要加强应急物资储备和物资储备信息化建设，提高应对突发环境事件的物资保障能力。

7.3 通信保障

应急领导小组及下设各小组要配备必要的通信工具，确保应急救援的通信畅通。

7.4 人力资源保障

以环境执法大队、环境监测中心以及相关股室为基础，建立常备应急力量，如有变动，及时更新。

应急办要加强专家咨询工作，建立专家库，并与市应急专家数据库对接，确保在突发环境事件发生后专家咨询组能迅速到位，为指挥决策

提供支持。

7.5 宣传、培训与演练

（1）加强环境保护科普、法制宣传教育工作，普及环境污染事件

预防常识，增强公众防范意识和相关心理准备，提高公众的防范和自救能力；

（2）有计划的开展突发环境事件应急专业技术人员日常培训，加强重点单位等重要目标工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、监测、监察等专门人才；

（3）按照环境应急预案及相关专项预案要求，组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

# 8 监督管理

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，应强化环境应急的常态管理，并持续改进。

8.1 预案管理与修订

按照突发环境事件应急预案管理的有关规定，进行预案管理。根据相关法律法规的制定和修改，部门职责发生变化，以及突发环境事件应急实践中发现的新问题、新情况，及时修订完善本预案。

8.2 奖励与责任追究

8.2.1 奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定，给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）在突发环境事件应急处置中，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少较大损失的；

（3）对突发环境事件应急工作提供重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

8.2.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发突发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍突发环境事件应急工作人员依法执行公务或者进行破环活动的；

（7）散布谣言、扰乱社会秩序的；

（8）有其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

9 附则

9.1 本预案用语的含义

突发环境事件，是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。一般是因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

环境应急，是指为避免突发环境事件的发生或减轻突发环境事件的后果，所进行的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对行动。

危险化学品，是指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

环境风险源，是指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

应急处置，是指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事件危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

环境应急监测，是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

本预案中对数量的表达，所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

9.2 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

附件 1 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局各科室联系方式

附件 2 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局应急物资表

附件 3 常见环境事件的应急响应措施专章附件 4 典型环境风险事故应急处置卡

附图 1 阿荣旗区行政规划图

附图 2 主要风险单位分布图

## 附件 1 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局各科室联系方式

| 姓名 |  | 单位 | 电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长： | 慕洪杰 | 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 局长 | 0470-4258520 | 13847056777 |
| 副组长： | 王明兴 | 阿荣旗生态环境综合行政执法大队 常务副大队长 | 0470-4258530 | 13848400061 |
|  | 申忠岩 | 阿荣旗生态环境监测中心主任 | 0470-4258536 | 18748396000 |
| 成员： | 郭春龙 | 阿荣旗生态环境综合行政执法大队 | 0470-4258535 | 18547009951 |
|  | 郭 恬 | 阿荣旗生态环境监测中心 | 0470-4251427 | 13634700102 |

## 附件 2 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局应急物资表

表 1  应急设备储备清单

| 类 别 | 指标内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 应急交通工具 | 应急车辆 | 2 辆 |
| 应急调查取证设备 | 应急照相器材 | 3 台 |
| 办公设备 | 台式电脑 | 3 台 |
|  | 固定电话 | 8 部 |
|  | 打印机 | 2 台 |
|  | 传真机 | 1 台 |
|  | 无线上网笔记本电脑 | 3 台 |

表 2    应急监测装备储备清单

| 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 便携式多种气体分析仪 | 1 |
| 应急检测箱 | 1 |
| 个人防护装备 | 2 |
| 便携式溶解氧测定仪 | 1 |
| 发光细菌毒性检测仪 | 1 |
| 应急监测车 | 1 |

## 附件 3 常见环境事件的应急响应措施专章

突发水污染事件应急响应措施

结合阿荣旗突发环境事件类型，突发水污染事件的主要类型包括：

（1）由于生产安全事故造成化学品或污染物泄漏、企业污水处理设施失效或停运、企业违法排污等，引发的突发水污染事件；

（2）由于危化品运输等交通事故，引发的突发水污染事件；

（3）由于暴雨等自然灾害，将上游及各支流生活和畜禽养殖等累积性常规污染物冲到下游，造成累积性突发水污染事件。3 种突发水污染事件情景的现场处置措施如下：

| 序号 | 事件类型 | 调查处理 | 应急监测 | 污染控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产事故或违法排污 | 展开调查， 查清造成水质超标的主要原因及相关企业。 | 对事故企业排污口、事发地、事发地河流上游水质进行连续监测，及时掌握水质情况。 | 组织开展污染源封堵， 阻止污染物排入水体，并及时关停、限排相关排放企业。根据污染物种类及泄漏量，综合考虑降低流域内污染情况较为严重的支流流入量，以降低下游污染物排入量便于应急处置。若污染物有向饮用水水源地扩散的趋势，采取向受影响水体投加吸附剂或化学药剂等控污削峰措施。 |
| 2 | 危化品交通运输事故 | 展开调查， 查清交通事故原因、位置、主要污染物类型、储存量及可能的泄露量。 | 对事故发生地及下游进行连续监测，及时掌握水质情况。 | 立即切断污染源，停止污染物排入水体；围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物到安全地点。控制泄漏物后，即时对现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释， 防止二次事故的发生。必要时可在下游构筑围油栏等拦截分流受污染水体。若污染物有向饮用水水源地扩散的趋势，采取向受影响水体投加吸附剂或化学药剂等控污削峰措施。 |
| 3 | 汛期导致的累积性水质超标 | 展开调查， 查清造成水质超标的主要原因以及导致下游水质超标的主要支流。 | 对事发地及其上下游水质进行连续监测，及时掌握水质情况。 | 降低流域内污染情况较为严重的支流流入量，以降低下游污染物排入量便于应急处置。若污染物有向饮用水水源地扩散的趋势，采取向受影响水体投加吸附剂或化学药剂等控污削峰措施。 |

突发大气污染事件应急响应措施

结合阿荣旗突发环境事件类型，突发大气污染事件的主要类型包括：

（1）由于生产安全事故造成危险气体泄漏、企业废气处理设施失效或停运、企业违法排污等，引发的突发大气污染事件；

（2）由于危险气体运输等交通事故，引发的突发大气污染事件；

（3）由于重污染天气引发的突发大气污染事件。其中， 重污染天气引发的突发大气污染事件应对工作按照《阿荣旗大气重污染应急预案（试行）》规定执行。生产事故或违法排污或危化品交通运输事故的突发大气污染事件情景现场处置措施如下：

| 序号 | 事件类型 | 调查处理 | 应急监测 | 污染控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产事故或违法排污 | 展开调查查清造成突发大气环境污染的主要原因及企业。 | 立即对事故企业排污口、事发地、事发地周边环境进行特征大气污染物连续监测，及时掌握污染物扩散情况。 | 立即切断污染源，停止污染物释放。关停、限排不稳定达标排放企业。指挥相关部门及企业进行堵漏、喷淋等应急抢险措施， 彻底切断所有污染源。 |
| 2 | 危化品交通运输事故 | 展开调查，查清交通事故原因、位置、主要污染物类型、储存量及可能的泄露量。 | 对事发地、事发地周边环境进行特征大气污染物连续监测，及时掌握污染物扩散情况。 | 实施封堵、喷淋、转罐等措施，切断污染源，控制污染物释放。 |

突发固体废物污染事件应急响应措施

结合阿荣旗突发环境事件类型，突发固体废物污染事件的主要类型包括：生活垃圾处置不当、非法转移、倾倒引发环境污染；危险废物交通运输事故引发环境污染；危险废物储存过程引发环境污染；危险废物处置不当、非法转移、倾倒引发环境污染；企业发生突发事故后衍生危险废物环境污染等 5 种事件情景，5 种突发固体废物污染事件情景的现场处置措施如下：

| 序号 | 事件类型 | 调查处理 | 应急监测 | 污染控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处置 不当、非法转 移、倾倒引发 环境污染 | 封锁生活垃圾可能污染的农田或水体等区域， 实施防渗漏、防流失措施；控制住生活垃圾， 避免其渗滤液排入周边水体及农田，对倾倒的 生活垃圾进行查处和管理。 | / | 在固体废物堆放处周围修筑环形堤进行围堵，用雾状水喷淋减少恶臭气 体扩散，盖以塑料膜避免雨淋，防止渗滤液排入周边水体及管网中，通 知当地环卫部门或相应固体废物处置单位到现场运走处置。固体废物应 采取密闭运输，控制运输环节二次污染处置完毕后用雾状水喷淋，并处 置残留物， 降低环境污染及减少蚊虫滋生风险。 |
| 2 | 企业发生突发 事故后衍生危 险废物环境污 染事件 | ①围：充分利用所属企业应急物资，如砂袋、 围堰等物理间隔，将储存过程泄漏出来的危险 废物控制住，减少危险废物的蔓延扩散，特别 是液态危险废物，要求进行收容、稀释，防止 二次事故的发生。 ②堵：将危险废物事故现场 的雨水排放口和管道、生活污水排放口和管道、 工业废水排放口及管道等排放口和阀门进行切 断、堵塞或关闭，防止危险废物通过上述排放 口流向外环境。 ③集：利用企业现场的应急事 故池、应急事故车等设施， 分类收集泄漏出的 危险废物， 做好无毒化处理准备。 | / | 对于危险废物的泄漏物，常用的围堤有环型、直线型、 V 型等。如果泄 漏发生在平地上，则在泄漏点的周围修筑环形堤。泄漏发生在斜坡上， 则在泄漏物流动的下方修筑 V 型堤。泄漏物沿一个方向流动，则在其 流动的下方挖掘沟槽。如果泄漏物是四散而流，则在泄漏点周围挖掘环 型沟槽，然后收集、转移、回收，确认危险废物泄漏的部位及泄漏量， 在采取以上措施的同时，对附近的废水排放口及沿路下水道进行围堵， 防止危险废物流入。 |
| 3 | 危险废物交通 运输事故引发 环境污染 | 封堵运输车辆泄漏处、查找危险废物泄漏的范 围，对危险废物泄漏处进行封锁隔离； 消除所 有火源（泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、 火花或火焰）；应做好危险废物堵漏措施，进 行围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物到安全地 点，控制住污染物，避免排入周边水体及农田。 | 对泄漏的危险废物进行鉴别，或委托相关的危险废物鉴别专家，采取现场经验鉴别、或通过便携式检测仪鉴别、或通过采样进行实验分析，鉴别出危险废物的理化性质，确定危险废物是否属于腐蚀性、毒性、 | 根据泄漏的危险废物腐蚀性、毒性、易燃性、反应性及感染性等化学性质，实施拦截、收集、稀释、中和等措施进行处理，主要分为几类： ①腐蚀性危险废物处置：应急处置人员应戴防毒面具，穿耐酸碱工作服； 用水、砂土扑救，但须防止危险废物遇水产生飞溅，造成灼伤；用泡沫、 雾状水喷淋覆盖抑制挥发性气体的产生。对危险废物进行围堵、收集， 并通知危险废物处置企业到现场收集处置。 ②毒性危险废物处置：应急处置人员应佩戴防毒面具，在保证安全的情况下收集毁损容器或泄漏物；必要时用泡沫、抗醇泡沫喷淋覆盖、抑制有毒气体产生；喷雾状水抑制、改变有毒气体流向；禁止喷水处理泄漏物或将水喷入危险废物容器或堆放处，防止泄漏物进入水体、周边农田。 ③易燃性危险废物处置：小量泄漏时，进行围堵，通知危险废物处置企业到现场收集处置。大量泄漏时，进行围堵、收集， 防止二次事故的发生。若该类危险废物遇火源发生火灾时，可用泡沫、干粉扑救、砂土扑救。尽量避免用消防水扑救，鉴于部分危险废物（比如废矿物油）密度 |

| 序号 | 事件类型 | 调查处理 | 应急监测 | 污染控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易燃性、反应性 及感染性等一 种或多种理化 性质。 | 比水小，当用水扑救时，可能造成易燃性危险废物浮在水面上随水流淌 而扩大火灾。若泄漏物是四散而流，则在泄漏点周围挖掘环型沟槽，然 后收集、转移。 ④反应性危险废物处置：应急处置人员应佩戴防毒面具，禁止触及毁损 容器或泄漏物。小量泄漏时，用干土、干砂或其他不燃材料覆盖后，盖 以塑料膜以减少扩散和避免雨淋，通知危险废物处置企业到现场收集处 置。大量泄漏时， 用干土、干砂或其它不燃性材料覆盖后，盖塑料膜减 少扩散和避免雨淋， 防止泄漏物进入水体、周边农田。 ⑤感染性危险废物处置：应急处置人员应佩戴防毒面具，避免皮肤接触 漏损的物质、或吸入有毒气体，对泄漏品进行封闭处理，防止泄漏物进 入水体、周边农田。通知卫生部门或相应应急处置单位运走处置后，对 感染性废物污染的区域进行消毒。消毒工作从污染最轻区域向污染最重 区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具进行消毒。 |
| 4 | 危险废物储存 过程引发环境 污染 | ①围：充分利用所属企业应急物资，如砂袋、 围堰等物理间隔，将储存过程泄漏出来的危险 废物控制住，减少危险废物的蔓延扩散，特别 是液态危险废物，要求进行收容、稀释，防止 二次事故的发生。 ②堵：将危险废物事故现场 的雨水排放口和管道、生活污水排放口和管道、 工业废水排放口及管道等排放口和阀门进行切 断、堵塞或关闭，防止危险废物通过上述排放 口流向外环境。 ③集：利用企业现场的应急事 故池、应急事故车等设施，分类收集泄漏出的 危险废物， 做好无毒化处理准备。 | 同上 | 同上 |
| 5 | 危险废物处置 不当、非法转 移、倾倒引发 环境污染 | 封锁危险废物可能污染的农田或水体等区域， 实施防渗漏、防流失措施；控制住污染物，避 免排入周边水体及农田，对倾倒的危险废物进 行查处和管理。 | 同上 | 同上 |

## 附件 4 典型环境风险事故应急处置卡

液氨泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：液氨泄漏时，从泄漏处冒出大量的烟雾，周围环境有强烈的刺激性气味；泄漏处的设备、管线发冷， 严重时结冰。并且液氨与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧事件，对周边环境和人体存在巨大的安全风险。进入土壤将引起土壤污染，事故废水流入地表水后将引起水质恶化，破坏水生态系统。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后， 乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定泄漏时间或预计持续时间， 估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测， 尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件， 应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故，应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报；呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后，由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 事故所在地行政区域人民政府或园区管理委员会负责人 |
| 上报 内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况； 事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案 启动 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案，上级应急预案启动时，下级应急预案同时启动。 |  |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形，由企业及各相关部门负责人尽快确定液氨泄漏点、泄漏原因、泄漏量和预期发展趋势； （2）对于接到群众举报， 泄漏企业未知事故情形， 园区和属地乡镇/街道人民政 |  |

|  | 府应迅速对所辖范围内可能涉及液氨泄漏、排放的企业逐一联系、调查， 电话联系不上的要迅速派人前往； 同时，根据水体 pH 或大气氨气的浓度变化特征进行快速溯源。 |  |
| --- | --- | --- |
| 控源截污 | （1）泄压、排空。当罐体开裂尺寸较大而无法止漏时， 迅速将罐内液氨导入其他储罐中。 （2）大量泄漏时，用带压力的水和稀盐酸溶液， 在事故现场布置多道水幕，在空中形成严密的水网，中和、稀释、溶解泄漏的氨气。构筑围堤或挖坑收容产生的废水。对附近的雨水口、地下管网入口进行封堵，防止可燃物进入造成二次事故。 （3）体积较小的液氨钢瓶在倒氨过程中发生泄露，无器具堵漏或泄露无法控制时，可将其浸入水中。 （4）器具堵漏：① 管道壁发生泄露，又不能关阀止漏时，可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等器具实施封堵；② 微孔泄露可以用螺丝钉加粘合剂旋入孔内的办法封堵；③ 罐壁撕裂泄露可以用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏；④ 带压管道泄露可以用捆绑式充气堵漏袋，或使用金属外壳内衬橡胶垫等专用器具施行堵漏；⑤ 阀门、法兰盘或法兰垫片发生泄露，可用不同型号的法兰夹具并注射密封胶的方法实施封堵，也可直接使用专用阀门堵漏工具实施堵漏；⑥ 对液氨钢瓶可先用密封器堵漏，然后用专用工具处置。 （5）若泄漏液氨或氨水进入外部水环境时，迅速筑坝，切断受污染水体的流动，同时向水体中投加稀盐酸进行中和处理； （6）若泄漏液氨造成土壤污染时， 迅速将被污染土壤收集起来，转移到安全地带。 |  |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行现场检测； （2）环境空气： 以泄漏点为中心， 在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置，观测大气中氨气含量分布与变化。 （3）水环境： 在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照点，监测频次建议每天 4 次，观测水体氨氮含量或 pH 值在不同位置及其随时间的变化。根据需要可适当增加或降低监测频次。 （4）土壤环境：在事故发生地为中心，按一定间隔圆形布点采样， 并根据污染物的特性在不同深度采样，观测土壤的氨氮或 pH 值。同时，设置对照样。监测频次一般为事故发生时 1 次，应急解除后 1 次，场地污染恢复后 1 次。 |  |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）现场应急工作人员食宿等基本生活保障； （5）提供应急救援资金。 |  |
| 恢复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）水体恢复； （4）土壤恢复； （5）责任赔偿。 |  |
| 注意事项 | 作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。佩戴防毒面具。空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。堵较大泄露时，应内穿棉衣裤， 外穿防化服，在处理液态氨泄漏时应佩戴防冻伤防护用品。 |  |

盐酸泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： 盐酸具有较强的腐蚀性，人体接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血， 气管炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。进入土壤将引起土壤酸化， 流入地表水后将引起水体酸化，破坏水生态系统。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后，乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测， 尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故，应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报； 呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 事 故所 在地 行政 区域 人民 政府 或园 区管 理委 员会 负责人 |
| 上报 内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案 启动 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时，下级应急预案同时启动。 |  |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形， 由企业及各相关部门负责人尽快确定盐酸泄漏点、泄漏原因、泄漏量和预期发展趋势； （2）对于接到群众举报，泄漏企业未知事故情形， 园区和属地乡镇/街道人民政府应迅速对所辖范围内可能涉及盐酸泄漏、排放的企业逐一联系、调查，电话联系不上的要迅速派人前往； 同时，根据水体 pH 或大气酸雾的浓度变化特征进行快速溯源。 |  |

| 控 源截污 | （1）在确保安全情况下堵漏，切断泄漏源； （2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入； （3）小量泄漏： 现场用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统； （4）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 （5）防止泄漏盐酸进入下水道和排洪沟； （6）若泄漏盐酸进入外部水环境时，迅速筑坝，切断受污染水体的流动， 同时向水体中投加石灰或石灰石中和水体酸度； （7）若泄漏盐酸造成土壤污染时，迅速将被污染的土壤收集起来，转移到安全地带。 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行现场检测； （2）环境空气： 以泄漏点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化， 及时调整采样点位置，观测大气中 HCl 含量分布与变化。 （3）水环境：在事故发生地及其下游布点， 同时在事故发生地上游一定距离布设对照点，监测频次建议每天 4 次，观测水体 pH 在不同位置及其随时间的变化。根据需要可适当增加或降低监测频次。 （4）土壤环境：在事故发生地为中心，按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，观测土壤的 pH 值。同时， 设置对照样。监测频次一般为事故发生时 1 次，应急解除后 1 次，场地污染恢复后 1 次。 |  |
| 后 勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）现场应急工作人员食宿等基本生活保障； （5）提供应急救援资金。 |  |
| 恢 复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）水体恢复； （4）土壤恢复； （5）责任赔偿。 |  |
| 注 意 事项 | 参与应急救援和监测工作的人员需佩戴隔绝式呼吸器， 着救援防化服， 戴防酸手套耐酸雨鞋。 |  |

硫酸泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： 在硫酸生产、储运过程中， 由于生产设备、工艺的原因，人为的或不可抗拒的原因，导致硫酸泄漏，造成的环境风险包括危及周围人群的健康和生命安全、渗入土壤会造成土壤酸性、酸雾会毁坏周围的植物及植被，腐蚀周围建筑物；直接流入地表水中会污染水域，导致水中动植物死亡。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后， | 责任岗位 |

|  | 乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测， 尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告程序 | （1）泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故，应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报； 呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应当按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 事故所在地行政区域人民政府或园区管理委员会负责人 |
| 上报 内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案 启动 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时，下级应急预案同时启动。 |  |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形， 由企业及各相关部门负责人尽快确定硫酸泄漏点、泄漏原因、泄漏量和预期发展趋势； （2）对于接到群众举报，泄漏企业未知事故情形， 园区和属地乡镇/街道人民政府应迅速对所辖范围内可能涉及硫酸泄漏、排放的企业逐一联系、调查，电话联系不上的要迅速派人前往； 同时，根据水体 pH 的变化特征进行快速溯源。 |  |
| 控源截污 | （1）勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏； （2）喷水雾减慢挥发（扩散） ，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合， 然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的废水放入废水系统； （3）如出现硫酸大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃； （4）泄漏硫酸直接进入外部水环境时，迅速筑坝，切断受污染水体的流动，同时向水体中投加石灰或石灰石中和水体酸度； （5）硫酸造成土壤污染时， 迅速将被污染的土壤收集起来，转移到安全地带。 |  |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行现场检测； （2）环境空气： 以泄漏点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点， |  |

|  | 采样过程中应注意风向变化， 及时调整采样点位置，观测大气中硫酸雾的含量分布与变化。 （3）水环境：在事故发生地及其下游布点， 同时在事故发生地上游一定距离布设对照点，监测频次建议每天 4 次，观测水体 pH 在不同位置及其随时间的变化。根据需要可适当增加或降低监测频次。 （4）土壤环境：在事故发生地为中心，按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，观测土壤的 pH 值。同时， 设置对照样。监测频次一般为事故发生时 1 次，应急解除后 1 次，场地污染恢复后 1 次。 |  |
| --- | --- | --- |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）现场应急工作人员食宿等基本生活保障； （5）提供应急救援资金。 |  |
| 恢复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）水体恢复； （4）土壤恢复； （5）责任赔偿。 |  |
| 注意 事项 | 参与应急救援和监测工作的人员需佩戴隔绝式呼吸器， 着救援防化服， 戴防酸手套耐酸雨鞋。 |  |

甲醇泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： 甲醇为高度易燃物质，与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。甲醇蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。一般是由于管道泄露、阀门泄露和运输车辆泄露等造成甲醇的泄漏事故， 泄漏可能引发爆炸、火灾、中毒、窒息、腐蚀等风险灾害。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后，乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定甲醇泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案， 开展应急监测，尽快确定污染范围和程度； （5）确定甲醇泄漏事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）甲醇泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣 | 事故 所在 地行 政区 域人 民政 府或 |

|  | 旗突发环境事件应急办公室； 对于由泄漏引发的火灾事件还应第一时间报 119。 （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故，应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报； 呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对甲醇泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 园区管理 委员会负 责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时，下级应急预案同时启动。 |  |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形， 由企业及各相关部门负责人尽快确定甲醇泄漏源、泄漏原因、泄漏量和预期发展趋势； （2）对于接到群众举报， 甲醇泄漏企业未知事故情形， 园区和属地乡镇/街道人民政府应迅速对所辖范围内可能涉及甲醇泄漏、排放的企业逐一联系、调查，电话联系不上的要迅速派人前往； 同时，根据风向迅速组织力量，搜寻污染源。 |  |
| 控源截污 | （1）切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 （2）启动消防水炮等对泄漏设备进行喷淋稀释并对处置液体回收； （3）小量泄漏用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统； （4）大量泄漏构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （5）泄漏甲醇进入外部水环境时，迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面甲醇的扩散。 （6）泄漏甲醇造成土壤污染时，迅速将被甲醇污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风， 蒸发残液，排除蒸气。 |  |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行现场检测； （2）环境空气： 以泄漏点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化， 及时调整采样点位置。 （3）水环境：在事故发生地及其下游布点， 同时在事故发生地上游一定距离布设对照点， 监测频次建议每天 4 次。根据需要可适当增加或降低监测频次。 （4）土壤环境：在事故发生地为中心，按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样。同时， 设置对照样。监测频次一般为事故发生时 1次，应急解除后 1 次，场地污染恢复后 1 次。 |  |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）提供应急救援资金。 |  |
| 恢复 | （1）群众回迁； |  |

| 处置 | （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）水体恢复； （4）土壤恢复； （5）责任赔偿。 |  |
| --- | --- | --- |
| 注意事项 | 救援人员应穿戴防化服、防护眼镜、正压式呼吸器，禁止穿会产生静电、火花的衣服鞋帽；抢修工具不能与铁器敲击；抢修现场应备有消防器材。 |  |

天然气泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：天然气是一种易燃易爆气体，比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散，引起人身中毒、燃烧和爆炸等风险。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后，乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测， 尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故，应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报； 呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应当按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 事故所在地行政区域人民政府或园区管理委员会负责人 |
| 上报 内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时， |  |

| 启动 | 下级应急预案同时启动。 |  |
| --- | --- | --- |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形， 由企业及各相关部门负责人尽快确定天然气泄漏点、泄漏原因、泄漏量和发展趋势； （2）对于接到群众举报，天然气泄漏企业未知事故情形， 园区和属地乡镇/街道人民政府应迅速对所辖范围内可能涉及天然气泄漏的企业逐一联系、调查， 电话联系不上的要迅速派人前往；同时， 根据风向迅速组织力量，搜寻污染源。 |  |
| 控源截污 | （1）由于误操作失误、设备、管线腐蚀穿孔、损坏、密封老化引起密封失效、压力表损坏和管道破裂引起的天然气大量泄漏的处置措施： ① 如果只是天然气泄漏，没有火灾则用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区。自动或人工手动切换，放空站内管线气体，根据现场情况，现场拉响警铃，人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控制； ② 如果是天然气泄漏着火，应首先找到泄漏源，关断上游阀门，使燃烧终止。 （2）减压站法或螺栓处轻微泄漏的处置措施： ① 在工艺允许的情况下，切换至用管路。隔离漏气的设施或管线； ② 对于有把握处理的轻微泄漏，利用防爆工具对螺栓进行紧固处理； ③ 紧急情况下对站场泄漏阀门，管段、泄漏的设备连接部位可采用高压堵漏器进行紧急堵漏。 （3）输气管道天然气泄漏处置措施： ① 立即通知当地政府、公安、消防、燃管、安监等部门， 迅速组织疏散事故发生地周围居民群众， 确保人民群众的生命安全，并告附近居民熄灭一切火种，严禁烧火做饭、并开电源； ② 现场指挥人员迅速赶到出事地点， 协助当地相关部门， 围控事故区域，在事故区域设置警戒线、警示标志，确保武官、人员、居民群众远离危险区；③ 当泄漏天然气威胁到运输干线时，应协助当地政府立即停止公路、铁路、河流的交通运输； ④ 现场指挥人员进一步摸清事故现场泄漏情况，评估事故发展状况、影响范围，将情况立即汇报领导小组； ⑤ 采取一切必要措施封堵泄漏部位；⑥ 发生事故后，专业抢修人员以最快的速度到达事故现场，及时挖出泄漏处管沟土房， 在抢修焊接过程中， 要用轴流风机强制派出沟管的天然气，并进行不间断的可燃气体监测和安全监护。 |  |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行天然气浓度现场检测； （2）以泄漏点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点， 并根据污染物的特性在不同高度采样， 同时在事故点的上风向适当位置布设对照点； 在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。 （3）在事故发生地，初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次； 在事故发生地周围居民区等敏感区域，初始加密（6 次/天） 监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次； 在事故发生地下风向，4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间）； 在事故发生地上风向对照点，4 次/天（应急期间）。根据应急需要，可适当增加或降低监测频次。 |  |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）提供应急救援资金。 |  |
| 恢复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）责任赔偿。 |  |
| 注意 事项 | 使用防爆型防具， 戴化学安全防护眼镜、佩戴过滤式防毒面具（半面罩）或正压式空气呼吸器，严禁携带、使用非防爆工具和非防爆通讯、照明器具。 |  |

加油站火灾事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：加油站现场加油机、油料外溢、加油车辆等发生火灾， 未完全燃烧烃类、氮氧化物和烟尘污染周边大气环境，灭火含油废水进入附近水体，影响水环境质量和生态功能。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，并赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后，乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定火灾及油品泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测，尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）火灾事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； 同时，第一事件报 119，请求专业救援队伍支援。 （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故， 应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报；呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对火灾现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）事件处置过程中级别发生变化的， 应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应当按照重大或特别重大报告程序上报。 | 事故所在地行政区域人民政府或园区管理委员会负责人 |
| 上报内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时，下级应急预案同时启动。 |  |
| 排查 | 由企业负责人尽快确定火灾原因和事故的预期发展趋势； |  |

| 控源截污 | （1）封堵漏点，隔离火灾区域，切断污染源向外环境扩散； （2）对于加油机着火，安全员切断加油机的电源，现场第一发人用石棉被覆盖或用灭火器进行灭火； （3）油料外溢引起车辆和地面着火，采用灭火器、消防沙、石棉被同时对地面和车辆进行扑救，也可将车辆移出站外对其灭火； （4）当火势扩大依靠企业力量无法控制时，由专业消防救援队伍尽快控制火势。 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行周边大气环境质量现场检测； （2）以事故地为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点， 并根据污染物的特性在不同高度采样， 同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化， 及时调整采样点位置。在事故发生地周围居民区等敏感区域，初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次。在上风向和下风向每天监测 4 次。根据需要可适当增加或降低监测频次。 |  |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）提供应急救援资金。 |  |
| 恢复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）责任赔偿。 |  |
| 注意 事项 | 参与应急救援的相关人员需配备防爆型防具， 穿防火服。 |  |

一氧化碳泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： CO 具有高度易燃性， 遇明火、高热能引起燃烧爆炸；CO 与人体中的血红蛋白结合将导致携氧能力变差，危及人类生命。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后，乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测， 尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区 | 事故 所在 地行 |

|  | 应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故， 应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报；呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应当按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 政区域人民政府或园区管理委员会负责人 |
| --- | --- | --- |
| 上报内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时，下级应急预案同时启动。 |  |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形，由企业及各相关部门负责人尽快确定CO 泄漏源、泄漏原因、泄漏量和预期发展趋势； （2）对于接到群众举报， CO 泄漏企业未知事故情形，园区和属地乡镇/街道人民政府应迅速对所辖范围内可能涉及 CO 泄漏、排放的企业逐一联系、调查，电话联系不上的要迅速派人前往； 同时，根据风向迅速组织力量，搜寻污染源。 |  |
| 控源截污 | （1）封堵泄漏点位， 隔离泄漏区域，切断污染源向外环境扩散； （2）依据大气风向特点，组织人员疏散与撤离。 |  |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行 CO 浓度现场检测； （2）以 CO 泄漏地点为中心， 在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样， 同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。 （3）在事故发生地，初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次；在事故发生地周围居民区等敏感区域，初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次； 在事故发生地下风向，4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间）；在事故发生地上风向对照点，4 次/天（应急期间）。根据应急需要，可适当增加或降低监测频次。 |  |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）提供应急救援资金。 |  |

| 恢复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）责任赔偿。 |  |
| --- | --- | --- |
| 注意事项 | 参与应急救援的相关人员需配备防爆型防具， 佩戴化学安全防护眼镜、佩戴过滤式防毒面具或正压式空气呼吸器。 |  |

液化石油气泄漏事故现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：生产、运输、储存过程中，盛装液化石油气的钢瓶，储罐及管道、阀门法兰等因老化、受热等原因，造成液化石油气泄漏，可导致火灾、爆炸或作业人员中毒和窒息。 |  |  |
| 应急程序 | （1）接警、确定事件级别，并上报上级部门； （2）由相应级别的突发环境事件应急指挥部启动应急预案，赴现场指挥应急救援工作； （3）若事件的影响超出企业范围或可能超出企业范围， 由乡镇、街道/园区责任人负责组织专业人员进行先期处置，控制事态发展；在上级指挥人员到场后，乡镇、街道/园区责任人负责各项应急处置措施、方案的落实； （4）确定泄漏时间或预计持续时间，估算泄漏量，对污染物扩散趋势进行预测。同时，制订监测方案，开展应急监测， 尽快确定污染范围和程度； （5）确定事发地周边环境风险受体的分布，及时对可能受到影响的群众进行疏散； （6）应急保障组负责应急救援物资的协调、补充和供应，应急疏散群众的基本生活保障； （7）制定工艺、设备和事故现场的恢复措施。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | （1）泄漏事故发生后，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人和企业应急救援办公室； （2）企业应急救援办公室接到报告并核实后，报告企业应急救援指挥部、园区应急救援指挥部、乡镇/街道人民政府或乡镇/街道应急指挥部； （3）企业、园区、乡镇/街道应急指挥部办公室对事件的性质和级别做出初步认定，总指挥根据事件的级别确定是否上报； （4）对初步认定为一般或较大的突发环境事件，应在接报 4 后小时内上报阿荣旗突发环境事件应急办公室； 若出现火灾、爆炸事故还应拨打 119，视情况拨打 120，联系专业消防救援队伍； （5）阿荣旗突发环境事件应急办公室接报，经事故核实和级别确认后，对初步认定为重大或特别重大的事故，应当在 2 小时内向呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室汇报； 呼伦贝尔市突发环境事件应急指挥部办公室接报，核实信息后在 1 小时内报告生态环境部； （6）应急救援人员到达现场后，对泄漏现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急指挥部； （7）事故得到控制后， 由相应级别的应急指挥部办公室负责写事故分析报告并报应急指挥部； （8）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。 （9）事故涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群、可能产生跨区域影响或因大气污染可能引发群体性事件或社会影响较大时，应按照重大或特别重大的报告程序上报。 | 事故所在地行政区域人民政府或园区管理委员会负责人 |
| 上报 内容 | 事件发生时间、地点、事件类型、影响范围； 人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案 | 依据突发环境事故风险等级启动相应级别的应急预案， 上级应急预案启动时， |  |

| 启动 | 下级应急预案同时启动。 |  |
| --- | --- | --- |
| 排查 | （1）对于已明确事故企业的事故情形， 由企业及各相关部门负责人尽快确定液化天然气泄漏点、泄漏原因、泄漏量和预期发展趋势； （2）对于接到群众举报，泄漏企业未知事故情形， 园区和属地乡镇/街道人民政府应迅速对所辖范围内可能涉及液化天然气泄漏、排放的企业逐一联系、调查，电话联系不上的要迅速派人前往； 同时， 大气中天然气浓度变化特征进行快速溯源。 |  |
| 控源截污 | （1）立即根据地形、气象等，在距离至少 100 米范围内实行全面戒严。划出警戒线，设立明显标志，以各种方式和手段通知警戒区和周边人员迅速撤离， 禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。对于大型泄漏现场， 增大隔壁区； （2）消除所有火种，立即在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿， 以防止摩擦、撞击产生火花， 作业时设备应确保接地； （3）在保证安全的情况下堵漏或翻转容器、槽车，避免液体漏出； （4）导流泄压，若各流程管线完好，可通过液管线、排污管线，将液态烃导入紧急事故罐，或采用注水升浮法，将液化石油气界位抬高到泄漏部位以上； （5）罐体掩护，从安全距离，利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准罐壁和泄漏点喷射，以降低温度和可燃气体的浓度； （6）控制蒸汽云，用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相，减少液化气蒸发；用喷雾水（或强制通风）转移蒸汽云飘逸的方向， 使其在安全地方扩散掉； （7）处置组织与现场监测随时使用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度，人员随时做好撤离准备。 （8）禁止用水直接冲击泄漏物或泄露源；防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散；隔离警戒区直至液化石油气达到爆炸下限 25%以下方可撤除。 |  |
| 检测 | （1）由专业技术人员进行现场检测； （2）以泄漏点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点， 并根据污染物的特性在不同高度采样， 同时在事故点的上风向适当位置布设对照点； 在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置，观测大气中 VOCs 含量。 （3）在事故发生地，初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次； 在事故发生地周围居民区等敏感区域，初始加密（6 次/天） 监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次； 在事故发生地下风向，4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间）； 在事故发生地上风向对照点，4 次/天（应急期间）。根据应急需要，可适当增加或降低监测频次。 |  |
| 后勤保障 | （1）应急车辆的安排和调配； （2）应急救援物资及临时人员安置物资调拨和紧急配送； （3）交通调度； （4）电力、通讯、燃气和饮水保障； （5）现场应急工作人员食宿等基本生活保障； （5）提供应急救援资金。 |  |
| 恢复处置 | （1）群众回迁； （2）工艺设施维修、鉴定和恢复生产； （3）责任赔偿。 |  |
| 注意 事项 | 作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。佩戴防毒面具。空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。 |  |

## 附图 1 阿荣旗区行政规划图

## 附图 2 主要风险单位分布图